## 1
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | SUBCUENCA RIO MONQUIRA
MUNICIPIO |  |  | SOGAMOSO
VEREDA |  |  | Primera Chorrera | Centro | Siatame
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 211237 | 211240 | 211241
COORDENADAS PLANAS (Coordenada plana origen nacional) | NORTE |  | 2185734.78 | 2188506.082 | 2192229.043
| ESTE |  | 5010429.252 | 5008178.243 | 5006720.523
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | Area-velocidad (Molinete) | Area -Velocidad(Molinete | Area -Velocidad(ADCP)
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | QUEBRADA CHORRERA CONFLUENCIA EN RIO MONQUIRA | RIO MONQUIRA PUENTE VEHICULAR CASCO URBANO | RIO MONQUIRA ANTES RIO CHIQUITO
|  |  | 211238 | 211240 | 211241
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | <6 | <6 | <6
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 13 | 15 | 20
3 - CADMIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cd/L | <0,003 | <0,003 | <0,003
4 - CIANURO TOTAL | Colorimétrico | mg CN-/L | <0,02 | <0,02 | <0,02
5 - CLOROFILA. | Espectrofotometria | mg/m3 Clorofila | 0.286 | 0.443 | <0,200
6 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 6.5 | 6.5 | 6.3
7 - COBRE TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cu/L | <0,05 | <0,05 | <0,05
8 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | 9090 | 5650 | 9080
9 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 72700 | 82900 | 127400
10 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | <0,04 | <0,04 | <0,04
11 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 4 | 4 | 3
12 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 70 | 33 | 27
13 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | 31 | 31 | 35
14 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg CaCO3/L | <6 | 11 | 10
15 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 35 | 42 | 45
16 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 6050 | 4390 | 6050
17 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | <0,002 | <0,002 | <0,002
18 - FOSFORO REACTIVO DISUELTO. | Método cloruro estannoso | mg P/L | 0.414 | 0.244 | 0.318
19 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg P-PO4/L | 0.45 | 0.37 | 0.38
20 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.51 | 0.48 | 0.44
21 - GRASAS Y ACEITES (COMO PORCENTAJE EN SÓLIDO SECO) | Cálculo | % | <0,6 | <0,6 | <0,6
22 - GRASAS Y ACEITES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | <0,200 | <0,200 | <0,200
23 - HIDROCARBUROS TOTALES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | <0,2 | <0,2 | <0,2
24 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | 4.98 | 1.51 | 1.46
25 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | 1304.71 | 530.64 | 679
26 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 104,7-111,6 | 114.6 | 121,0-124,2
27 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | Ausente/Presente | Ausente | Ausente | Ausente
28 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | Ausente/Presente | Ausente | Ausente | Ausente
29 - IN SITU OLOR | -- | Ausente/Presente | Ausente | Ausente | Ausente
30 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 5,31-5,33 | 6.19 | 5,04-5,29
31 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 6,18-6,48 | 7.92 | 7,11-7,44
32 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 68,5-70,3 | 79.8 | 67,7-71,2
33 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | 1.4 | 0.1 | 0.1
34 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 13,7-14,1 | 13.5 | 15,8-16,4
35 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | <0,001 | <0,001 | <0,001
36 - NÍQUEL TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ni/L | <0,05 | <0,05 | <0,05
37 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.7 | 0.9 | 0.9
38 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | <0,007 | 0.01 | 0.011
39 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 1.23 | 1.59 | 1.99
40 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | <3,3 | <3,3 | <3,3
41 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | 2.4 | 3.2 | 3.7
42 - PLOMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Pb/L | <0,01 | <0,01 | <0,01
43 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | 4.4 | 5.1 | 4.6
44 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 180 | 170 | 197
45 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 488 | 114 | 38
46 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | 23 | <11,6 | <11,6
47 - SÓLIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | 671 | 281 | 230
48 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 17.6 | 27.6 | 29.4
49 - SURFACTANTES | Surfactantes aniónicos como SAAM | mg/L SAAM | <0,07 | <0,07 | <0,07
50 - TURBIEDAD | Nefelométrico | NTU | 450 | 100 | 100
51 - ZINC | Espectrofotometría de A. A. | mg Zn/L | 0.08 | 0.08 | 0.05